EMS混合动力碎石清石系统—Pn3型气压弹道手控器

技术参数

1．机械能频率:1-12Hz,同时连续可调.

2．气压弹道碎石压力供应3.5-5bar.机械能能量输出:85-100mJ。

3．操作环境：温度：+10-- + 30°C ,相对湿度：30--75%

4．手柄长度：170mm

5．手柄直径：18mm