EMS混合动力碎石清石系统--vario型（直型）超声换能器技术参数

1.  US3型超声换能器与EMS原厂超声能中空探针输出匹配。

2.  动态电阻R1：80.000Ω

3.  自由电容CT：3.000nF

4.  机械品质因数Qm：530

5.  连接尺寸：M6X0.5

6.     超声最大输出功率110VA，频率23-26.4KHZ

7.    超声能探针针尖主振幅：20-80um

8.   脚踏开关控制

9.   碎石同时可将结石碎片自动清理到体外

10.   电源供应：100-240V，50-60HZ

11.   整机消耗功率：500VA

12.   操作环境：温度：操作环境：温度：+10-- + 30°C ,相对湿度：30--75%.

13.    最大工作噪音：小于50Db